手持式环境粉尘检测仪

采购设备名称、数量

| 编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式环境粉尘检测仪 | DUSTMATE | 台 | 2 | / |
| 2 | 校准证书 | / | 份 | 2 | / |

主要技术性能和配置要求

| 1.技术特点 | 符合GB/T 18204.2-2014 技术要求；JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪》技术要求； |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.001mg/m3 |
| 测量范围 | 0-600 mg/m3 |
| 工作原理 | 光散射法 |
| 测量灵敏度 | 对于校正粒子，仪器计数1 CPM=0.001 mg/m3 |
| 测量相对误差 | 对于校正粒子测量相对误差小于±10% |
| 校准要求 | 需附带符合JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪》技术要求的校准证书 |

联系人：13962223391  陈老师

邮   箱：chenqinxia@suda.edu.cn