荧光定量PCR、超微量分光光度计等设备采购潜在供应商调研的通告

一、说明

因发展需要，苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司将采购荧光定量PCR、超微量分光光度计等实验仪器。为便于招标人更好地了解招标/采购项目潜在投标人情况，现对潜在供应商进行调研。

欢迎各供应商按照本通告，向我司推荐技术参数相当或优于的设备及预算。

二、设备清单

见附件。

三、调研方案要求

- 与通告中的参考实验设备、仪器一致的，填报单价、总价。

- 提供的实验设备、仪器技术参数，比参考设备的技术参数相当或优于的，提供完整的项目方案，包括但不限于产品技术参数、预算单价和总价，售后服务的内容、形式、质保期，作为采购人重要参考依据。

- 我司可接受二手设备或演示机的推荐，但需确保设备性能良好、质量可靠，且提供至少一年的保修期。

- 设备或仪器的报价，应包含设备的制造、运输、安装、维保、税费等。

四、调研时间安排

- 信息公告时间：2026年1月30日—2026年2月4日

- 方案征集提交时间：2026年2月4日17：00止（北京时间）

在此期间收到的潜在投标人/供应商情况，招标（采购）人将可能进一步调研和交流，请潜在投标人积极填报。

- 联系方式

- 联系人：

- 沈熹，13771822781；邮箱：shenxi@sudatest.com；

- 袁海浪，18962262697；邮箱：yuanhailang88@suda.edu.cn；

- 监督：杜晟威，0512-65882617；邮箱：dushengwei@sudatest.com。

附件

实验仪器采购潜在供应商调研

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数 或关键配置 | 参考/推荐型号 | 数量 （台/套） | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 荧光定量PCR | 96孔模块，不少于3个荧光通道，梯度模块 | Thermo QuantStudio3 | 1 |  |  |
| 2 | 超微量分光光度计 | 波长190– 850 nm，核酸与蛋白质测定，一体机 | Nanodrop One或同等级设备 | 1 |  |  |
| 3 | 常规PCR仪 | 96孔模块，最大变温速率不低于3℃/s（模块），2.2℃/s（样品） | Bio-rad T100、Thermo MiniAmp同级或更高 | 1 |  |  |
| 4 | 荧光显微镜 | GFP/DAPI/YFP三荧光通道，LED光源，集成式、倒置数字台式显微镜 | Thermo EVOS M5000同级或更高 | 1 |  |  |
| 备注：（1）表中“推荐型号”并非我司指定的采购品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器； （2）我司可接受二手设备或演示机的推荐，但需确保设备性能良好、质量可靠，且提供至少一年的保修期； （3）本表所填信息招标（采购）人将严格保密且仅作为前期调研所用，不作为招投标过程中的任何正式资料。 |  |  |  |  |  |  |