**附件**

**实验仪器（自动清洗消毒器）采购潜在供应商调研**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | |
| 企业地址 | |  | | | | |
| 联系人 | |  | 联系电话 |  | | |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数  或关键配置 | **参考/推荐型号** | 数量  （台/套） | 单价  （万元） | **小计**  **（万元）** |
| **1** | 自动  清洗消毒器 | 1. 设备符合ISO/EN ISO 15883-1和-2等系列标准认证。 2. 具有美国FDA认证； 3. 具有欧盟CE认证； 4. 具有国内医疗器械注册证； 5. 各项运行参数均可自定义设置（包括但不限于以下参数：清洁剂种类/用量/浓度，清/漂洗温度/时间，消毒温度/时间，干燥温度/时间等参数）； 6. 需同时具备常规医疗器械及（微创/硬镜）类器械清洗消毒功能； 7. 使用的清洁剂及润滑/防锈剂种类需完全开放。 | STERIS AMSCO 2532  STERIS AMSCO 3052  STERIS AMSCO 5052  STERIS AMSCO 7052HP  BeliMed WD200  BeliMed WD250  BeliMed WD290  …… | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **备注：**（1）表中“参考/推荐型号”并非我司指定的采购品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器；  （2）本表所填信息采购人将严格保密且仅作为前期调研所用，不作为招投标过程中的任何正式资料。 | | | | | | |