**附件**

**实验仪器（自动清洗消毒器）采购潜在供应商调研**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 企业地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数或关键配置 | **参考/推荐型号** | 数量（台/套） | 单价（万元） | **小计****（万元）** |
| **1** | 自动清洗消毒器 | 1. 设备符合ISO/EN ISO 15883-1和-2等系列标准认证。
2. 具有美国FDA认证；
3. 具有欧盟CE认证；
4. 具有国内医疗器械注册证；
5. 各项运行参数均可自定义设置（包括但不限于以下参数：清洁剂种类/用量/浓度，清/漂洗温度/时间，消毒温度/时间，干燥温度/时间等参数）；
6. 需同时具备常规医疗器械及（微创/硬镜）类器械清洗消毒功能；
7. 使用的清洁剂及润滑/防锈剂种类需完全开放。
 | STERIS AMSCO 2532STERIS AMSCO 3052STERIS AMSCO 5052STERIS AMSCO 7052HPBeliMed WD200BeliMed WD250BeliMed WD290…… | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **备注：**（1）表中“参考/推荐型号”并非我司指定的采购品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器；（2）本表所填信息采购人将严格保密且仅作为前期调研所用，不作为招投标过程中的任何正式资料。 |