研究所仪器预算-网站信息上传表

| 序号 | 研究所填报 |  |  |  | 供应商填报 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 | 关键参数或关键配置 | 预算参考设备 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 预算（万元） |
| 1 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 定制：取样管长度：1.5米；配蓝牙打印机。 一体式设计；可更换锂电池；阻容法湿度传感器，可校准，实现对烟气含湿量的实时测量，集成了气体流速、流量、动压、静压及烟温等参数的测量，还具有通讯功能，可对外传输测量数据。 | 崂应1062B型 | 3 |  |  |
| 2 | 烟气采样/含湿量测试仪 | 一体化设计；测量烟气的含湿量、温度、流速、风量、标干风量、动压、静压等参数，可进行双路烟气采样。 | 明华电子MH3041B型 | 1 |  |  |
| 3 | 激光功率能量计 | 波长范围（0.19-11μm） | LPE-1A | 2 |  |  |
| 4 | 微波漏能检测仪 | 工作频段：0.9GHz-10GHz； 检测功率密度动态范围：53dB(0.1um/cm²-20wm/cm²）； 检测精度:全动态范围内测试误差小于±0.5dB。 | ML-91VA | 2 |  |  |
| 5 | 便携式甲醛分析仪 | 具备湿度补偿功能；配置甲醛校正源。 | PPM htV | 1 |  |  |
| 6 | 电磁辐射分析仪 | 带显示终端；1Hz-100kHz电场和磁场；配备电池模块。 | 智俊信测CX200 | 1 |  |  |
| 7 | 照度计 | 自动量程切换 | ST-85型 | 4 |  |  |
| 8 | 紫外辐照计 | λP＝365nm | UV-A型单通道 | 4 |  |  |
| 9 | 紫外辐照计 | λP＝297nm、254nm | UV-B型双通道 | 4 |  |  |
| 备注： - 上表中“预算参考设备”并非我司采购的指定设备，欢迎广大供应商积极推荐符合我司需求的其他仪器； - 本表仅为预算报价表；我司将根据各供应商的预算价，另行采购流程； - 供应商预算报价邮箱： 894264085@qq.com；监督电话：0512-65880698、监督邮箱： zhangmochu@suda.edu.cn。 |  |  |  |  |  |  |