# 苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司

# 实验仪器采购需求、预算征集公告

**一、征集说明**

因发展需要，苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司将采购系列实验设备和仪器。现进行采购前预算征集，欢迎有意愿的供应商按照本征集公告要求，向我司推荐技术参数相当或优于的设备及预算。

**二、设备清单**

见附件。

**三、征集方案要求**

1. 与征集公告中的参考实验设备、仪器一致的，填报单价、总价。
2. 提供的实验设备、仪器技术参数，比参考设备的技术参数相当或优于的，提供完整的项目方案，包括但不限于产品技术参数、预算单价和总价，售后服务的内容、形式、质保期，作为采购人重要参考依据。

3.设备或仪器的报价，应包含设备的制造、运输、安装、维保、税费等。

**四、征集时间安排**

1. 信息公告时间：2022年7月14日—2022年7月19日
2. 方案征集提交时间：2022年7月19日17：00止（北京时间）
3. **联系方式**
4. 预算征集联系人：
5. 袁工，18962262697，邮箱：yuanhailang@sudatest.com；
6. 张工，0512-65880698；邮箱：zhangmochu@sudatest.com；
7. 监督：杜工，0512-65882617；邮箱：dushengwei@sudatest.com。

**附件 仪器需求及预算征集**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数或关键配置 | **参考/推荐型号****（非指定）** | 数量（台/套） | 单价（万元） | **小计****（万元）** |
| **1** | 表面微粒分析仪 | 高精度的激光传感器；具备自适应取样装置、内置校准曲线；采样时间可自行设定；测量范围：5 -150μm或更广；通道数量：8个或更多；通道精度：0.1μm或更低；准确度：±20% 或更低；RSD：<5% 。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **备注：**（1）表中“推荐型号”并非我司采购的指定品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器；（2）本表仅为预算报价表；我司将根据各供应商的方案、报价，另行采购流程。 |